Согласно п. п. 1 п. 1 Инструкции по проведению заказчиками мониторинга цен на закупаемые товары, работы и услуги к Порядку закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утвержденному постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (в редакции постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 24 июля 2018 года № 442/18),  Фащевский поселковый совет Антрацитовского района Луганской области (далее – Фащевский поселковый совет) с целью проведения мониторинга в срок до 15 ч. 00 мин. 17.12.2018г предоставить в наш адрес: 94650, ЛНР, Антрацитовский район , пгт. Фащевка , ул. Октябрьская,3 оформленное (подпись, печать) ценовое предложение с расшифровкой затрат по объекту: «Услуги по текущему ремонту твердотопливного котла, расположенного по адресу: пгт. Фащевка, ул. Октябрьская, 3».

Срок выполнения работ с предоставлением всех подтверждающих документов до 24.12.2018г.

Количество и объемы работ указаны в дефектном акте.

Одновременно сообщаем, что сбор информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны поселкового совета.
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	( название утверждающей организации )

	 
	_______________________

	 
	( должность, подпись, инициалы, фамилия )

	 
	 

	 
	“_____” ____________________________2018 г.

	 
	 

	 
	 

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

	 
	 

	на   услуги по текущему ремонту твердотопливного котла  расположенного по адресу: пгт. Фащевка, ул.Октябрьская, 3

	 
	 

	Условия выполнения работ: в эксплуатируемых помещениях, освобожденных от инвентаря и мебели  

	 
	 

	Объемы услуг

	№

п/п
	Наименование услуг и затрат
	Единица

измерения
	  Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка обмуровки котлов
	М3
	3,6
	 

	2
	Демонтаж защитных ограждений котла (рамки и заслонки)
	т
	0,0155
	 

	3
	Демонтаж конструкций котлов
	т
	0,15
	 

	4
	Изготовление решетчатых конструкций из труб (конструкция котла)
	т
	0,115
	 

	5
	Монтаж котла
	т
	0,115
	 

	6
	Демонтаж опорных конструкций котла массой до 0,1т
	т
	0,7
	 

	7
	Монтаж колосников с балками , топочных дверец , клапанов и обрамлений окон
	т
	0,09
	 

	8
	Гидравлическое испытание котла
	1000м
	0,04
	 

	9
	Кладка неоштукатуренных печей и очагов с топкой под уголь
	М3
	3,6
	 

	10
	Оштукатуривание печей и очагов глиняным раствором
	100м2
	0,09
	 

	11
	Устройство глиняной стяжки толщиной 20мм  площадью до 20м2
	100м2
	0,015
	 

	12
	Приварка флянцев диаметром 150мм к стальным трубопроводам
	шт
	2
	 

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	 

	

	Подписи:

                                            ______________________________________

                                                   должность, подпись, инициалы, фамилия
                                           ______________________________________ 

                                                                         должность, подпись, инициалы, фамилия



Поселковый голова:                                                 Е.М.Ковалева

Евдокимова А.Г. (072-1588153, 0721112179)
